## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2022年固定资产投资项目配网工程第一批设备材料询比采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 |  | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 三相智能电能表 | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林供电分局 | 呼和浩特市和林格尔县国天盛乐（一、二期）20MW分散式风电项目（接网工程）10kV架空配电线路工程(新建) | 仪器仪表 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,站内间隔用电度表,0.2S级,三相,无费控,无介质, | 只 | 4 | 1.供应商具有所投产品省级及以上计量技术检测机构出具的按照国家有关检定验收规程所做的产品合格型式评价试验报告或检验报告。 2.供应商具有内蒙古电力科学研究院依据国家、行业规程及内蒙电力公司规范标准（2012版）对该型号、规格所做的合格试验报告，并提供由内蒙古电力科学研究院出具的对应合格试验报告的技术评分结果。 3.所投产品近五年（自招标文件发售之日起前五年），在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有销售业绩。【提供合同配套通知书】 4.供应商实收资本不少于3000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2021年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2021年度财务与审计工作，可向前递推一年】。 5.供应商必须为制造商。 | 18.6 | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801010621 | 310011691100790
2 | 开闭所 | 配网工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局康巴什供电分局 | 鄂尔多斯市康巴什区110kV景观河变927满世尚都线改造等11项工程鄂尔多斯市康巴什区110kV景观河变927满世尚都线改造等11项工程核算单体 | 一次设备 | 箱式开闭所 | 箱式开闭所,AC10kV,2进,8出 | 台 | 1 | 1.投标人需提供同类产品(预制舱)经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人近五年(从“招标文件发售之日”起前五年)预制舱式变电站（或预装式箱式变电站）产品有销售业绩。（合同配套发票） 3.投标人近三年（从“招标文件发售之日”起前三年）在内蒙古电力公司或国家电网公司或南方电网公司开关柜不少于50面销售业绩。 （合同配套通知书） 4.投标人实收资本不少于5000万元【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】。 5.投标人需提交服务质量承诺函。 6.投标人必须同时为35kV及以上开关类和预装式变电站（或预装式箱式变电站）的制造商。 | 145 | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800002235 | 310011613200010
3 | PON设备 | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分局 | 呼和浩特市赛罕区110千伏丁香变新建1回10千伏线路切改东郊变942台东线等9项220kV秀水变新建2回10kV线路送出工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 4 | 1.投标人需提供同类产品(EPON设备)经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.近五年(自招标文件发售之日起前五年)在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司电网工程有EPON设备销售业绩；(合同配套通知书) 3.投标人实收资本不少于200万元【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】。 4.接受代理商，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 22.32 | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011679300130
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分局 | 呼和浩特市赛罕区110千伏丁香变新建1回10千伏线路切改东郊变942台东线等9项220kV秀水变新建2回10kV线路送出工程 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 4 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800999235 | 310011679300140
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供分电分局 | 呼和浩特市赛罕区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出等5项工程金桥五里营110千伏变电站I回千伏 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 2 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011679100300
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供分电分局 | 呼和浩特市赛罕区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出等5项工程金桥五里营110千伏变电站I回千伏 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 1 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992923 | 310011679100310
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程呼和浩特市新城区科尔沁220千伏变电站956鸿南线等6回10千伏线路延伸切改工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 36 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011671000130
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 12 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011665400170
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程10kV电缆配电线路工程(新建) | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 18 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992923 | 310011665400190
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛工业园区供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程百合110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 4 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011661800240
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛工业园区供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程百合110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 2 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992923 | 310011661800250
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供赛罕供电分局 | 呼和浩特市赛罕区110千伏丁香变新建1回10千伏线路切改东郊变942台东线等9项110千伏泰安变新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 4 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011679500180
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛工业园区供电分局 | 呼和浩特市鸿盛工业园区恰西110千伏变电站新建3回10千伏线路送出等7项工程（基学院变951甲兰板线、鸿盛变955塔利线等4条10千伏线路绝缘化改造工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 2 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011682500910
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电分局 | 呼和浩特市玉泉区110千伏五里营变电站新建1回10千伏线路送出等4项工程玉泉区金河水厂110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 1 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011680200120
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电分局 | 呼和浩特市玉泉区110千伏五里营变电站新建1回10千伏线路送出等4项工程玉泉区金河水厂110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 1 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800999235 | 310011680200130
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电分局 | 呼和浩特市玉泉区110千伏五里营变电站新建1回10千伏线路送出等4项工程玉泉区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 3 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310011680400090
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电分局 | 呼和浩特市玉泉区110千伏五里营变电站新建1回10千伏线路送出等4项工程玉泉区五里营110千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户内 | 台 | 3 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800999235 | 310011680400100
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电分局 | 呼和浩特市新城区乌素图220千伏变电站951已线延伸切改等4项工程呼和浩特市新城区科尔沁220千伏变电站956鸿南线等6回10千伏线路延伸切改工程 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 18 |  |  | 2022-05-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800992923 | 310011671000140