## 巴盟第四次
内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司2022年第4次询比采购（后审） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 拉线护套及电缆保护管 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 1237 | 响应供应商必须为制造商 | 45 | 53.26 | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012005400800
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市磴口县低电压治理项目10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 408 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012006800210
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区第二批政府公建项目10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 光缆保护管 | 光缆保护管,五孔梅花管,CPVC,Φ32,螺旋减震器,24芯 | 米 | 10000 |  | 25 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801012191 | 310012007700650
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年现代化牧区试点用电升级（新能源转网电）工程 | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 1006 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012008400390
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（七）2022农网工程（七） | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 1283 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012007200780
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（五）2022农网工程（五） | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 863 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012005500670
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市临河区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（三）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 825 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012005300680
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 拉线护套 | 拉线护套,≥1500MM | 个 | 658 |  | 45 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800994272 | 310012006100490
2 | 电缆、电缆附件、避雷器、金具、隔离开关配件、互感器、绝缘子 | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJY,95,3,23,ZC,通用 | 千米 | 0.09 | 接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标 | 336128 | 17.6713 | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801005744 | 310010895800030
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,22,ZC,Z | 千米 | 0.14 |  | 478716 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800021530 | 310010895800040
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 9 |  | 610 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800045900 | 310011726600130
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 9 |  | 610 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800045857 | 310011726600140
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 9 |  | 320 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801003906 | 310011726600160
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 24 |  | 16.04 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800043450 | 310011726600190
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-4B | 付 | 24 |  | 12.37 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 800046109 | 310011726600200
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 配件 | 导电回路 | 导电回路,GW4-40.5,35KV,不接地 | 组 | 2 |  | 17300 |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801003085 | 330011472000010
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 配件 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 |  | 5600 |  | 2022-06-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 330011702200010
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 装置性材料 | 母线金具-矩形母线固定金具 | 母线金具-矩形母线固定金具,MWP-204 | 付 | 45 |  | 60 |  | 2022-06-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800046011 | 330011702300010
|  |  | 巴彦淖尔供电分公司 |  | 一次设备 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC20kV,瓷,16kN,磁性,户外 | 只 | 45 |  | 240 |  | 2022-06-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800010469 | 330011702300020