## 配网计划外一批
内蒙古电力（集团）有限责任公司物资采购批次外一批设备材料询比采购（配网工程2022年中央预算投资项目） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 |  | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
16 | 电缆分支箱 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,630A | 只 | 15 | 31.2 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800024636 | 310012170501000
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | Π(派)接箱 | Π(派)接箱,一进三出,不含空开,进出线母排,SMC,壁挂式 | 台 | 7 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801005474 | 310012170500310
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 只 | 17 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010958 | 310012170500330
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 只 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010962 | 310012170500340
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 电缆分支箱 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,七路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 只 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010964 | 310012170500350
20 | 10KV及以下隔离开关 | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 21 | 17.661 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012158000120
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 7 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012175100030
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 10 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801002507 | 310012183000050
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 42 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310012184100120
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 99 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310012160300580
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310012196600280
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9-12/630A | 组 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801002507 | 310012158300030
29 | 10KV及以下避雷器 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 14 | 27.14 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012178100270
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 74 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012178100280
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 28 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012165600080
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 93 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012165600090
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 30 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012170500250
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 78 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012170500260
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995718 | 310012170300300
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,带间隙氧化锌避雷器 | 组 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801001917 | 310012170300310
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 20 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011247 | 310012158000100
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,13KV,硅橡胶,36kV,带间隙,标称放电10kA | 台 | 38 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011248 | 310012158000110
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 115 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310012183000070
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,不带验电 | 台 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011247 | 310012184100110
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙,标称放电10kA | 台 | 10 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011207 | 310012160300560
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 102 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310012160300570
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 53 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310012196600270
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 17 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310012158300020
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 33 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310012157500060
33 | 10KV变压器（S13立体卷铁芯） | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 1 | 30.08 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011039 | 310012158000080
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011039 | 310012196600060
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,50kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心, | 台 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011037 | 310012196600740
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,S13,无励磁调压,立体卷铁心 | 台 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011039 | 310012193400060
35 | 10KV箱式变压器 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 箱式变电站 | 箱式变电站,AC10kV,500kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,低压组屏, | 套 | 1 | 106 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010983 | 310012170500360
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 箱式变电站 | 箱式变电站,AC10kV,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,低压组屏, | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801010985 | 310012170500370
47 | 10KV线路无功补偿成套装置 | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 柱上无功补偿成套装置 | 柱上无功补偿成套装置,AC10kV,150kvar,50kvar,自动 | 套 | 6 | 87.162 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800001485 | 310012184100100
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 一次设备 | 串联补偿装置 | 串联补偿装置,AC10kV,2100KVAR | 套 | 1 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012936 | 310012160301270
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 一次设备 | 串联补偿装置 | 串联补偿装置,AC10kV,800KVAR | 套 | 1 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012937 | 310012193400650
83 | 钢管杆 | 配网工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局达拉特供电分局 | 中广核达拉特旗吉格斯太10兆瓦分散式风电项目接入工程中广核达拉特旗吉格斯太10兆瓦分散式风电项目接入工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,单杆,单回,Q355,杆,耐张杆 | 吨 | 20.968 | 128.5768 | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 800998731 | 310012167000690
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 68.831 |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801011151 | 310012158001030
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 钢管杆（桩） | 钢管杆（桩）,AC10kV,通用,通用,Q355,通用,通用 | 吨 | 45.545 |  | 2022-07-30 | 施工现场地面交货 | 801011151 | 310012160300070
92 | 35KV及以下电缆附件 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 54.4789 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012178100140
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045900 | 310012178100150
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 24 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012178100160
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 152 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012178100170
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 274 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012178100180
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 519 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038361 | 310012178100190
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 36 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012165600290
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 334 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012165600300
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 926 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038361 | 310012165600310
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 150 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012168100110
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012170500120
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045900 | 310012170500130
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 20 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038945 | 310012170500140
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 66 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012170500150
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012170500160
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012170500180
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310012170500190
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 36 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012170500200
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038361 | 310012170500210
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012170500870
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×35+1×16,5芯,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 30 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800995784 | 310012170500910
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×70+1×35,5芯,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 118 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801000036 | 310012170500920
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×120+1×70,5芯,户内终端,冷缩, | 套 | 36 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801000039 | 310012170500930
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045880 | 310012170500940
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 20 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038941 | 310012170300210
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 110 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012170300220
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 450 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038361 | 310012170300230
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 543 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012170300240
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 15 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310012158000210
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310012158000220
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 56 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310012158000230
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局 | 乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 56 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012158000240
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 14 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012175100130
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼前旗供电分局 | 乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右前旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 14 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310012175100140
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012183000120
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 7 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012183000130
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012183000140
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局 | 乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市察右中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310012183000150
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局丰镇供电分局 | 乌兰察布市丰镇市2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市丰镇市2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 60 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012156900110
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局丰镇供电分局 | 乌兰察布市丰镇市2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市丰镇市2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 60 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310012156900120
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038370 | 310012184100260
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038954 | 310012184100270
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 49 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800025122 | 310012184100280
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 49 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038428 | 310012184100290
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局化德供电分局 | 乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市化德县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045902 | 310012184100300
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 18 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310012160300430
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310012160300440
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012160300450
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045876 | 310012160300460
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038945 | 310012160300470
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 27 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039464 | 310012160300480
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 24 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012160300490
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038941 | 310012160300500
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045761 | 310012160300510
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 27 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045760 | 310012160300520
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 20 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310012160300530
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 3 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039438 | 310012160300540
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 18 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012160301180
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,0.6/1KV,2×16,2芯,户外终端,冷缩,铝,通用 | 套 | 115 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012917 | 310012160301240
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局商都供电分局 | 乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市商都县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,0.6/1KV,4×25,4芯,户外终端,冷缩,铝,通用 | 套 | 23 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012916 | 310012160301250
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012196600140
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045901 | 310012196600150
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 190 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038942 | 310012196600160
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） | 装置性材料 | 电缆中间接头 | 电缆中间接头,AC1KV,25MM2,2芯,热缩,铝,通用,ZH-PLZJJT1 | 套 | 98 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012938 | 310012196600760
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,2×16,2芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 80 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011302 | 310012193400220
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045878 | 310012193400640
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012193400180
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045901 | 310012193400190
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 248 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039464 | 310012193400200
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局四子王供电分局 | 乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）乌兰察布市四子王旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310012193400210
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 33 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045856 | 310012158300290
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 33 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038429 | 310012158300300
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800041829 | 310012158300310
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038942 | 310012158300320
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 34 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038478 | 310012158300330
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 5 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045901 | 310012158300340
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局兴和供电分局 | 乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市兴和县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25mm2,2芯,户外终端,冷缩,铝,通用, | 套 | 128 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801000021 | 310012158300920
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045904 | 310012157500070
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045915 | 310012157500080
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,2×16,2芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 19 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011302 | 310012157500090
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,4×25,4芯,户内终端,冷缩,铝,通用,通 | 套 | 14 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011304 | 310012157500100
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铝 | 套 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800038344 | 310012157500110
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039464 | 310012157500120
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 8 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045760 | 310012157500130
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800045759 | 310012157500140
|  | 配网工程 | 乌兰察布供电分公司 | 乌盟局卓资供电分局 | 乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程乌兰察布市卓资县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800039463 | 310012157500150
95 | 钢芯高导电率铝绞线 | 配网工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂局达拉特供电分局 | 中广核达拉特旗吉格斯太10兆瓦分散式风电项目接入工程中广核达拉特旗吉格斯太10兆瓦分散式风电项目接入工程 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL3/G1A,300/25,通用,通用,通用 | 吨 | 11.781 | 29.4525 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801007038 | 310012167000700
126 | 电表箱 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,三相,1D1K | 台 | 203 | 60.738 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011377 | 310012178100300
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,1D1K | 台 | 103 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011371 | 310012178100310
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,2D2K | 台 | 324 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011372 | 310012178100320
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,4D4K | 台 | 12 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011373 | 310012178100330
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,6D6K | 台 | 2 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011374 | 310012178100340
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,三相,1D1K | 台 | 23 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011377 | 310012165600190
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,1D1K | 台 | 52 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011371 | 310012165600200
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,2D2K | 台 | 55 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011372 | 310012165600210
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,4D4K | 台 | 11 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011373 | 310012165600220
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,1D1K | 台 | 130 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011371 | 310012168100570
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,三相,1D1K | 台 | 4 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011377 | 310012170500300
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,三相,1D1K | 台 | 280 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011377 | 310012170300350
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,1D1K | 台 | 598 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011371 | 310012170300360
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,2D2K | 台 | 320 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011372 | 310012170300370
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 计量箱 | 计量箱,单相,4D4K | 台 | 80 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011373 | 310012170300380
127 | 单相智能费控电能表 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 140 | 29.502 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011396 | 310012168100580
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,单相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 1499 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011396 | 310012170300320
128 | 三相智能费控电能表 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,1（80）A,三相智能费控电能表,窄带载波+485 | 只 | 211 | 12.238 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011438 | 310012170300330
129 | 三相智能电能表 | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 49 | 12.76 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012178100290
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 22 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012165600150
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 94 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012168100160
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 15 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012170500290
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 智能电能表 | 智能电能表,0.3（6）A,三相智能电能表0.5S（自适应）,485 | 只 | 40 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011440 | 310012170300340
130 | 电能采控终端（公变） | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局磴口供电分局 | 巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程巴彦淖尔市磴口县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程 | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 49 | 33.495 | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012178100420
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局杭锦后旗供电分局 | 巴彦淖尔市杭锦后旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 22 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012165600140
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特后旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗2022年新能源转网电工程10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 94 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012168100260
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局乌拉特中旗供电分局 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 15 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012170500450
|  | 配网工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 巴盟局五原供电分局 | 巴彦淖尔市五原县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）新采购材料 | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 6 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012170300480
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供新城供电公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市新城区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,220/380V,1.0/2.0级 | 台 | 10 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800996934 | 310011682900070
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供玉泉供电公司 | 呼和浩特市2022年城镇老旧小区供电设施改造项目呼和浩特市玉泉区2022年城镇老旧小区供电设施改造项目 | 营销计量 | 采控终端 | 采控终端,采集温度数据,AC/DC220V,≤500米,壁挂式安装 | 台 | 36 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801002049 | 310011675500740
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供金桥供电公司 | 呼和浩特市金桥开发区2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV配电站工程(新建) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 62 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012063600070
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供土左供电分公司 | 呼和浩特市土默特左旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(新建) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 24 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012063700160
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供托克托供电分公司 | 呼和浩特市托克托县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 营销计量 | 公变终端 | 公变终端,1.0/2.0级,窄带载波 | 台 | 1 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801011400 | 310012065500030
225 | 架空配电线路故障指示器 | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器,架空线路,架空线路,指示单元+监测单元 | 台 | 48 | 50.2576 | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801001411 | 310012061800280
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（一）10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 接地短路故障指示器 | 接地短路故障指示器,架空线路,架空线路,指示单元+监测单元 | 台 | 66 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801001411 | 310012065300260
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供和林供电分公司 | 呼和浩特市和林格尔县吉祥110千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程10kV架空配电线路工程(新建) | 一次设备 | 10KV故障指示器 | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 组 | 4 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800999777 | 310011679700300
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供鸿盛供电公司 | 呼和浩特市鸿盛工业园区恰西110千伏变电站新建3回10千伏线路送出等7项工程（基科尔沁220千伏变电站新建10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10KV故障指示器 | 10KV故障指示器,10KV,暂态特征 | 组 | 1 |  | 2022-07-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801009423 | 310011669600890
|  | 配网工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供武川供电分公司 | 呼和浩特市武川县2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程10kV架空配电线路工程(改造) | 一次设备 | 10KV故障指示器 | 10KV故障指示器,10KV,暂态录波 | 组 | 49 |  | 2022-07-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801009422 | 310012182900190