## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2022年固定资产投资项目生产工程第三批（一体化）设备材料招标采购 （重新招标1） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
15 | 35KV真空断路器及重合器 | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 布尔台110kV变、马家塔110kV变35kV断路器技术改造工程（鄂尔多斯2布尔台110kV变、马家塔110kV变35kV断路器技术改造工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 70000 | 155.44 | — | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310011817200010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 布尔台110kV变、马家塔110kV变35kV断路器技术改造工程（鄂尔多斯2布尔台110kV变、马家塔110kV变35kV断路器技术改造工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 70000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310011817200020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程（鄂尔多斯鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 瓷柱式交流断路器,AC40.5KV,1250A,31.5kA,真空,三相机械联动 | 台 | 4 | 105600 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011365 | 310011864800010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 盘山110kV变、城川110kV变一次设备改造工程（鄂尔多斯2022年生盘山110kV变、城川110kV变一次设备改造工程（鄂尔多斯2022年生 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 4 | 90400 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013231 | 310011850300020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 盘山110kV变、城川110kV变一次设备改造工程（鄂尔多斯2022年生盘山110kV变、城川110kV变一次设备改造工程（鄂尔多斯2022年生 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2000A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 90400 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013231 | 310011846000020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 神山110kV变电站35kV断路器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改）神山110kV变电站35kV断路器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改） | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 4 | 70000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310011817300010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 神山110kV变电站35kV断路器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改）神山110kV变电站35kV断路器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改） | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,2500A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 1 | 70000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013931 | 310011817300020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 乌兰木伦220kV变电站35kV断路器及电流互感器技术改造工程（鄂尔多斯2乌兰木伦220kV变电站35kV断路器及电流互感器技术改造工程 | 一次设备 | 瓷柱式交流断路器 | 35kV真空瓷柱式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 台 | 2 | 95000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013926 | 310011817800020
22-1 | 35KV-220KV电流互感器 | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110KV巴音花变电站6台110KV电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2×300/5,通用,5P30,5,通用 | 台 | 3 | 17000 | 192.1 | 限中一个 | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801007918 | 310011822300010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 110KV巴音花变电站6台110KV电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2×200/5,0.2S,5P30,6, | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800995149 | 310011822300020
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV临河东郊变电站6台电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,5,50,正立 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004176 | 310011802800010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV临河东郊变电站6台电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,7,50,正立 | 台 | 3 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004335 | 310011802900010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 东郊220kV变220kV电流互感器改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,7,50,正立 | 台 | 3 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004335 | 310011802000010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 杭后220kV变110kV电流互感器改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2,5P,2,50,正立 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800000914 | 310011802400010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 获各琦220kV变电站220kV电流互感器改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,7,50,正立 | 台 | 3 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004335 | 310011808200010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 临河东郊220kV变3台110kV电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×300/5,0.2S,5P,5,50,正立 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004179 | 310011812100010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 临河东郊220kV变3台220kV电流互感器更换（251间隔）设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,7,50,正立 | 台 | 3 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004335 | 310011808800010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 临河东郊220kV变3台220kV电流互感器更换（254间隔）设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,5P,7,50,正立 | 台 | 3 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004335 | 310011810100010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-2220KV沙河变101、220KV昆河变112电流互设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.2S,10P,5,50,正立 | 台 | 3 | 15500 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800015258 | 310011841200030
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-2220KV沙河变101、220KV昆河变112电流互设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2×750/5,0.2S,10P,5,5 | 台 | 3 | 15500 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801011995 | 310011841200040
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-3110KV磴口变152、220KV兴胜变15设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2×300/5,0.2S,5P30,4, | 台 | 3 | 15500 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801008993 | 310011845900010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-3110KV磴口变152、220KV兴胜变15设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2*600/5,0.5,5P20,3,通 | 台 | 3 | 15500 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801002852 | 310011845900040
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×200/5,0.5,10P,4,30,倒立 | 台 | 4 | 6800 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800001077 | 310011840700010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×300/5,0.5,10P,4,30,倒立 | 台 | 2 | 6800 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800001079 | 310011840700040
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 35kV油浸电磁CT,2×100/5,0.2S,5P,4,40,正立 | 台 | 3 | 6800 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004480 | 310011840700050
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,2×1000/5,0.5,10P,4,30 | 台 | 6 | 6800 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801011982 | 310011840700070
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,2×400/5,0.5,10P,4,30V | 台 | 5 | 6800 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 801011983 | 310011840700080
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-77220KV土右变3组220KV电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,2×2000/1,0.5,5P,7,30 | 台 | 9 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800999734 | 310011853300010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-78昆河变6只110KV气体电流互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×750/5,0.2S,5P,5,50,正立 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004426 | 310011840800010
|  | 技改工程 | 乌海超高压供电分公司 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-500kV乌海变257电流互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,2×600/5,0.2,5P,3,50V | 台 | 3 | 34000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998605 | 310009956700010
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改西来峰110KV变110KV电流互感器改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC110kV,油浸,2×300/5,通用,4*5P20/0. | 台 | 21 | 19000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801002679 | 310011800100010
22-2 | 35KV-220KV电流互感器 | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程（鄂尔多斯202110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 | 17000 | 202.086 |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011805500010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程（鄂尔多斯202110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011805500020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程（鄂尔多斯202110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011805500030
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程（鄂尔多斯202110kV红海子等变电站110kV电流互感器及断路器技术改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 6 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011805500050
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 白泥井110kV变、城拐110kV变110kV电流互感器改造工程（鄂尔白泥井110kV变、城拐110kV变110kV电流互感器改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011808600010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 白泥井110kV变、城拐110kV变110kV电流互感器改造工程（鄂尔白泥井110kV变、城拐110kV变110kV电流互感器改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 3 | 17000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011808600020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 乌兰木伦220kV变电站35kV断路器及电流互感器技术改造工程（鄂尔多斯2乌兰木伦220kV变电站35kV断路器及电流互感器技术改造工程 | 一次设备 | 电流互感器 | 电流互感器 | 台 | 6 | 14500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800998703 | 310011817800010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV昭君变电站220KV互感器更换改造设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,2×600/5,0.2S,通用,7,通用 | 台 | 9 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801008107 | 310011884700060
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV昭君变电站252、255、256间隔设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC220kV,油浸,2×600/5,0.2S,通用,7,通用 | 台 | 9 | 33000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801008107 | 310011899400020
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 汗海变电站15台35KV电流互感器更换汗海变电站15台35KV电流互感器更换 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,4000~8000/1,0.2S,5P20 | 台 | 3 | 16500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011565 | 310011866600010
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 汗海变电站15台35KV电流互感器更换汗海变电站15台35KV电流互感器更换 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,1500/5,通用,通用,通用,通用,正立 | 台 | 10 | 16500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011570 | 310011866600020
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 汗海变电站15台35KV电流互感器更换汗海变电站15台35KV电流互感器更换 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,300/5,通用,通用,通用,通用,正立 | 台 | 2 | 16500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011571 | 310011866600030
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 旗下营变电站3台35KV电流互感器更换旗下营变电站3台35kV电流互感器更换 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 电磁式电流互感器,AC35kV,油浸,4000~8000/1,0.2S,5P20 | 台 | 3 | 16500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011565 | 310011875200010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年非预计划-220kV长胜变电站6台220kV电流互感器更换（消缺）设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 220kV油浸电磁CT,2×600/5,0.5,5P,7,50,正立 | 台 | 6 | 35020 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800003155 | 310011873400010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年预计划-220kV薛家湾变电站27台110kV电流互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.5,10P,5,50,正立 | 台 | 18 | 17620 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800015230 | 310011877600010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年预计划-220kV薛家湾变电站27台110kV电流互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电流互感器 | 110kV油浸电磁CT,2×600/5,0.5,10P,6,50,正立 | 台 | 9 | 17620 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800008247 | 310011877600020
25-1 | 35KV-220KV电压互感器 | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2021生产技改-乌斯太220kV变电站110kV电压互感器（线路型）更换工设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.01μF,2,0.2 | 台 | 2 | 23000 | 180.924 | 限中一个 | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800010173 | 310009967100010
|  | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2022生产技改-110KV乌素图变电站3台35KV电压互感器更换（消缺）设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,3,0.2 | 台 | 3 | 18700 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011353 | 310011806500010
|  | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2022生产技改-220KV乌斯太4台220KV电压互感器更换（消缺）工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,5000pF,2,0.5 | 台 | 4 | 26000 |  |  | 2022-08-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800000867 | 310011825000010
|  | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2022生产技改-贺兰山220KV变电站2台220KV电压互感器更换(消缺)设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,5000pF,2,0.5 | 台 | 2 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000867 | 310011824800030
|  | 技改工程 | 乌海超高压供电分公司 | 德岭山220kV母线219、239电压互感器改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.0033μF,3,0.2 | 台 | 3 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000308 | 310011774600010
|  | 技改工程 | 乌海超高压供电分公司 | 德岭山500kV变220kV德文I线253电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.0045μF,2,0.1 | 台 | 1 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000863 | 310011775300010
|  | 技改工程 | 乌海超高压供电分公司 | 吉兰太变电站2组35kV电压互感器改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5S | 台 | 6 | 14900 |  |  | 2022-08-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800000400 | 310011775800010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-1220KV沙河变220KV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,4,0.5 | 台 | 6 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011708 | 310011841100010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-44110KV桥西变35KV电流互感器、电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,3,单相,0.5 | 台 | 6 | 8500 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800010114 | 310011840700060
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-48220KV沙尔沁变249电压互感器及2号站用变改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,干式,0.01μF,3,0.5 | 台 | 3 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800001121 | 310011829200020
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-50110KV西斗变、白云变35KV母线电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,干式,0.02μF,3,0.2S | 台 | 12 | 18700 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800003312 | 310011855700010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-51包头北变220KV249电压互感器改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,4,0.5 | 台 | 3 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011708 | 310011840900010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-75红山子变、高腰海变电站35KV设备改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,干式,0.0035μF,3,0.1 | 台 | 3 | 18700 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800008329 | 310011749900020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 110kV新庙变电站110kV电压互感器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改）110kV新庙变电站110kV电压互感器改造工程（鄂尔多斯2022年生产技改） | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,4,0.2 | 台 | 3 | 22700 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011358 | 310011794000010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 35kV柴登变381PT更换工程（鄂尔多斯2022年生产技改）35kV柴登变381PT更换工程（鄂尔多斯2022年生产技改） | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,3,单相,0.2 | 台 | 3 | 10000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011633 | 310011802200030
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 东郊110kV变电站110kV母联断路器技术改造工程（鄂尔多斯2022年东郊110kV变电站110kV母联断路器技术改造工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,3,0.02 | 台 | 3 | 22700 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800007864 | 310011802500060
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 鄂前旗分局6座35kV变电站35kV电压互感器技改工程（鄂尔多斯2022年生产技鄂前旗分局6座35kV变电站35kV电压互感器技改工程 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 21 | 13200 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011364 | 310011776900010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 图忽岱220kV变及锡尼110kV变电站110kV电压互感器技术改造工图忽岱220kV变及锡尼110kV变电站110kV电压互感器技术改造工 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,4,0.2 | 台 | 3 | 22700 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011358 | 310011805200010
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 图忽岱220kV变及锡尼110kV变电站110kV电压互感器技术改造工图忽岱220kV变及锡尼110kV变电站110kV电压互感器技术改造工 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.01μF,3,0.2 | 台 | 3 | 22700 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011457 | 310011805200020
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 王家梁35kV变、浩然柴达木35kV变35kV侧PT改造工程（鄂尔王家梁35kV变、浩然柴达木35kV变35kV侧PT改造工程（鄂尔 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5S | 台 | 6 | 22440 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800000400 | 310011807600010
25-2 | 35KV-220KV电压互感器 | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 220kV隆兴昌变电站219间隔设备改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.0045μF,2,0.1 | 台 | 3 | 26000 | 187.4676 |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800000863 | 310011824400020
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔供电分公司 | 天吉泰220kV变219间隔设备改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,4,0.2 | 台 | 3 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011355 | 310011812600010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV和林变电站35KV设备更换改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5 | 台 | 3 | 21000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800001832 | 310011894600040
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV东郊变电站220KV互感器更换改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 台 | 1 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011357 | 310011884600010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV东郊变电站252、255单相电压互感设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 台 | 2 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011357 | 310011884900010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV昭君变电站220KV互感器更换改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,4,0.5 | 台 | 6 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011708 | 310011884700010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV昭君变电站220KV互感器更换改造设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 台 | 1 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011357 | 310011884700020
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV昭君变电站252、255、256间隔设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.005μF,2,0.5 | 台 | 3 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800011357 | 310011899400010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV宝林变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923200030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV北什轴变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923300030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV高泉营变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923500010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV三两变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923700040
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV沙尔营变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923600030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-35KV铁帽变电站备自投装置加装改造工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,2,单相,0.2 | 台 | 2 | 22000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800012040 | 310011923400030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-海东110KV变电站110KV配电装置及综自改设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,0.02μF,4,0.5(3P ),TY | 台 | 2 | 26000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801002815 | 310011895800020
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 500KV汗海变电站3台35KV电压互感器更换500KV汗海变电站3台35KV电压互感器更换 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 3 | 21500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011364 | 310011866900010
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 500KV旗下营变电站9台35KV电压互感器更换500kV旗下营变电站9台35kV电压互感器更换 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 9 | 21500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011364 | 310011867000010
|  | 技改工程 | 内蒙古超高压供电分公司 | 500KV武川变电站9台35KV电压互感器更换500KV武川变电站9台35KV电压互感器更换 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 9 | 21500 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011364 | 310011875100010
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV城南等变电站35KV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 7 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 801011364 | 310011790800010
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV城南等变电站35KV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 4 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 801011364 | 310011790800020
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV城南等变电站35KV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 4 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 801011364 | 310011790800030
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV城南等变电站35KV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 4 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 801011364 | 310011790800040
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV温泉变电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,3,单相,0.5（3P）,通用 | 台 | 3 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 801002717 | 310011790700010
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 35KV温泉变电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 消谐装置 | 消谐装置,AC35kV | 套 | 1 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 800016586 | 310011790700020
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 商都供电分局35KV小海子变电站等2座变电站电压互感器改造工程设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,通用,通用,通用,通用 | 台 | 7 | 10000 |  |  | 2022-08-10 | 买方指定仓库地面交货 | 801011364 | 310011778200010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年非预计划-220kV薛家湾变电站220kV电压互感器更换设备购置 | 一次设备 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC220kV,油浸,0.01μF,4,0.2 | 台 | 6 | 31200 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011355 | 310011873800010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年预计划-五家尧110kV变电站3台35kV电压互感器更换工程设备购置 | 一次设备 | 电磁式电压互感器 | 电磁式电压互感器,AC35kV,油浸,3,单相,0.2 | 台 | 3 | 20992 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011359 | 310011877700010
49-1 | 消弧线圈 | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2022生产技改-110KV诺尔公变电站1、2号主变中性点加装35KV消弧线设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC35kV,3500KVA,干式,户外 | 台 | 1 | 462000 | 342.22 | 限中一个 | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011510 | 310011806700070
|  | 技改工程 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟2022生产技改-220KV额济纳变电站35KV消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC35kV,1350KVA,干式,75A,调匝,户外 | 套 | 1 | 335000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801012010 | 310011779100120
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-80110KV职园变、110KV韩庆坝、110KV达茂设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,400kVA,干式,60A,调匝 | 套 | 2 | 175000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011311 | 310011866200010
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-80110KV职园变、110KV韩庆坝、110KV达茂设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,630kVA,干式,100A,调匝 | 套 | 4 | 180000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800004190 | 310011866200020
|  | 技改工程 | 包头供电分公司 | 包供2022年生产技改-80110KV职园变、110KV韩庆坝、110KV达茂设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,750kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 2 | 180000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800011830 | 310011866200030
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改乌达110KV变、海南110KV变、大桥110KV变35K设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC35kV,800kVA,干式,户外 | 台 | 1 | 323600 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800009902 | 310011798900010
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改乌达110KV变、海南110KV变、大桥110KV变35K设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC35kV,1100kVA,干式,户外 | 台 | 1 | 339000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800009897 | 310011798900020
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改乌达110KV变、海南110KV变、大桥110KV变35K设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC35kV,2400KVA,干式,户外 | 台 | 1 | 532600 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011453 | 310011798900030
49-2 | 消弧线圈 | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC10kV,通用,通用,通用 | 台 | 1 | 340000 | 347.1 |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011521 | 310011802600100
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC10kV,通用,通用,通用 | 台 | 1 | 307000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011521 | 310011802600110
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC10kV,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 307000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011521 | 310011802600120
|  | 技改工程 | 鄂尔多斯供电分公司 | 民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地民安220kV变、达旗220kV变等3座变电站10kV消弧线圈更换及接地 | 一次设备 | 消弧线圈 | 消弧线圈,AC10kV,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 310000 |  |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801011521 | 310011802600130
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 110kV东望变等4座变电站消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,500kVA,干式,60A,调匝 | 套 | 2 | 160000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 800011305 | 310010015700110
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 110kV东望变等4座变电站消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,800kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 2 | 175000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 800011829 | 310010015700120
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 110kV东望变等4座变电站消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,800kVA,干式,80A,调匝 | 套 | 2 | 210000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 800012024 | 310010015700150
|  | 技改工程 | 乌兰察布供电分公司 | 110kV东望变等4座变电站消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1100kVA,干式,100A,调匝 | 套 | 2 | 250000 |  |  | 2022-08-10 | 施工现场地面交货 | 800001228 | 310010015700160
49-3 | 消弧线圈 | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV海东变电站10KV消弧线圈更换改造设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1200kVA,干式,165A,调匝 | 套 | 1 | 251750 | 308.795 |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800001000 | 310011894500010
|  | 技改工程 | 锡林郭勒供电分公司 | 110kV明珠变、东郊变消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1100kVA,油浸,200A,调匝 | 套 | 2 | 334752 |  |  | 2022-11-28 | 施工现场地面交货 | 800011805 | 310011890100010
|  | 技改工程 | 锡林郭勒供电分公司 | 110kV明珠变、东郊变消弧线圈改造工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1600kVA,油浸,200A,调匝 | 套 | 2 | 393752 |  |  | 2022-11-28 | 施工现场地面交货 | 800011319 | 310011890100020
|  | 技改工程 | 锡林郭勒供电分公司 | 太旗局宝昌110kV变电站10kV消弧线圈增设工程安装工程 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,750kVA,油浸,200A,调匝 | 套 | 2 | 162712 |  |  | 2022-10-28 | 买方指定仓库地面交货 | 800011811 | 310011876300010
|  | 技改工程 | 锡林郭勒供电分公司 | 太旗局新城110kV变电站10kV消弧线圈增设工程安装工程 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,750kVA,油浸,200A,调匝 | 套 | 2 | 160452 |  |  | 2022-10-28 | 买方指定仓库地面交货 | 800011811 | 310011875600010
|  | 技改工程 | 锡林郭勒供电分公司 | 正蓝旗110kV变电站10kV消弧线圈增设工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,630kVA,干式,80A,调匝 | 套 | 2 | 193932 |  |  | 2022-10-14 | 买方指定仓库地面交货 | 800011302 | 310011872800010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年非预计划-薛家湾220kV变接地装置加装设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1100kVA,干式,100A,调匝 | 套 | 1 | 345000 |  |  | 2022-08-30 | 施工现场地面交货 | 800001228 | 310011874000010