## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2022年固定资产投资项目生产工程第三批（一体化）设备材料招标采购（后审）（重新招标1） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
2 | 35KVHGIS | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-清水河分局35KV喇嘛湾变电站增加进线断路器改设备购置 | 一次设备 | 复合式组合电器（HGIS） | 35kVHGIS组合电器,31.5kA,1CB,2000A,户外 | 套 | 2 | 1.投标人需提供同类产品（35kV及以上HGIS）目录内经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检测报告。 2.同类产品（35kV及以上HGIS）近五年（自招标文件发售之日起前五年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司同类产品供货业绩，累计销售不少于20间隔。（合同配套通知书） 3.投标人实收资本不少于5000万元【提供经有资质的审计机构出具的2021年度财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表），如尚未完成2021年度度财务与审计工作，可向前递推一年】。 4.投标人必须为制造商。 | 350000 | 210 | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000691 | 310011915800010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-清水河分局35KV韭菜庄变电站增加进线断路器改设备购置 | 一次设备 | 复合式组合电器（HGIS） | 35kVHGIS组合电器,31.5kA,1CB,2000A,户外 | 套 | 2 |  | 350000 |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000691 | 310011915900080
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-清水河分局35KV毛台变电站增加进线断路器改造设备购置 | 一次设备 | 复合式组合电器（HGIS） | 35kVHGIS组合电器,31.5kA,1CB,2000A,户外 | 套 | 2 |  | 350000 |  | 2022-08-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000691 | 310011921200070