## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2022年固定资产投资项目生产工程第四批设备材料招标采购(重新招标) 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
49-1 | 消弧线圈 | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV金桥等变电站新增、更换消弧线圈设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1360KVA,干式,200A,调匝,户外 | 套 | 4 | 331000 | 406.56 | 限中一个 | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801012755 | 310012142700010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV金桥等变电站新增、更换消弧线圈设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1200kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 2 | 311300 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800011299 | 310012142700020
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV金桥等变电站新增、更换消弧线圈设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1060KVA,干式,200A,调匝,户外 | 套 | 2 | 307000 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801012752 | 310012142700030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-110KV金桥等变电站新增、更换消弧线圈设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,900kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 5 | 301000 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800011827 | 310012142700040
49-2 | 消弧线圈 | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1650KVA,干式,200A,调匝,户外 | 套 | 1 | 363300 | 425.09 |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801012754 | 310012147100010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1160KVA,干式,200A,调匝,户外 | 套 | 2 | 311300 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801012753 | 310012147100020
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1100kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 2 | 307000 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800011824 | 310012147100030
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1600kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 4 | 363300 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800011297 | 310012147100040
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供-2022年主网生产技术改造-220KV鼓楼等变电站新增、更换消弧线圈工程设备购置 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 消弧线圈接地变成套装置,AC10kV,1000kVA,干式,200A,调匝 | 套 | 3 | 301000 |  |  | 2022-09-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800011825 | 310012147100050
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改卓子山110KV变电站全站综自改造工程设备购置 | 二次设备 | 消弧线圈控制屏 | 消弧线圈控制屏,消弧线圈控制屏 | 套 | 1 | 116900 |  |  | 2022-10-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801004006 | 310012146500080
|  | 技改工程 | 乌海供电分公司 | 乌海2022年生产技改卓子山110KV变电站全站综自改造工程设备购置 | 二次设备 | 消弧线圈控制屏 | 消弧线圈控制屏,消弧线圈控制屏 | 套 | 1 | 177900 |  |  | 2022-10-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801004006 | 310012146500090
56-5 | 220KV及以上综合自动化 | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年非预计划-杨四海220kV变电站计算监控系统改造工程设备购置 | 二次设备 | 变电站综合自动化系统 | 变电站综合自动化系统,AC220kV | 套 | 1 | 2380000 | 245 | _ | 2022-08-20 | 施工现场地面交货 | 800016320 | 310012133500010
|  | 技改工程 | 薛家湾供电分公司 | 薛供2022年预计划-光明220kV变电站110kV测控装置改造工程设备购置 | 二次设备 | 综合自动化装置屏（柜） | 综合自动化装置屏（柜）,交换机屏 | 面 | 1 | 70000 |  |  | 2022-08-20 | 施工现场地面交货 | 801011626 | 310012133100020